EIB-Basis

Doelstelling:

Je leert eenvoudige schakelingen met EIB-componenten programmeren en inbedrijf nemen.

Inhoud: 

· de installatiebus EIB

· EIB-Bustopologie

· Indeling en niveau's

· de lijn

· de hoofdlijn

· de bereiklijn

· Het protocol

· EIB-systeemcomponenten

· voeding en smoorspoel

· lijn- en bereikskoppeling; lijnversterker

· datarail, aansluit- en verdeelklem

· busleiding

· De busdeelnemers

· Sensoren

· Aktoren

· Werken met ETS-software

· Het projecteren

· eenvoudige lichtschakelingen

· dimmen met de EIB installatiebus

· sturing van verwarming met EIB

Via een praktisch project worden de EIB-producten geselecteerd, geprogrammeerd, geïnstalleerd en in bedrijf genomen.

Planning: 

4  Dagen 
 € 440
Code: 035201

28-29-30-31/08/2006

09-10-11-12/10/2006

20-21-22-23/11/2006

Meer info of inschrijven: 

VDAB Competentiecentrum 

C.Buyssestraat 15 

1800 Vilvoorde

tel: 02-254 79 21

e-mail: felix.dekinder@vdab.be
EIB-Vervolmaking

Doelstelling:

Na deze cursus ben je in staat om grote gebouwenautomatiseringsprojecten via het EIB-systeem te programmeren en in bedrijf te nemen. Tevens leer je via praktijkvoorbeelden diagnose en onderhoud van zowel het lijn-, het zone-, als het backbone-niveau van EIB-installaties.

Inhoud: 

· Het datagram

· Busdeelnemers

· Combinatorische Logica

· Instellen Flags

· Installatiebeveiligingen

· Hardwaretest installatie

· Inbedrijfstelling

· Projecteren en inbedrijfname van lijnkoppelaars

· Sferen programmeren

· Uitlezen van het geheugen van een buskoppelaar

· EIS-types

· Continu temperatuurregeling met EIB

· Gebruik infrarood EIB-systeem

· Projectoverschrijdend kopiëren

· Test installatie

Praktisch project uitwerken en in bedrijf stellende installatiebus EIB

Planning: 

4 dagen
€ 440
Code: 035202

04-05-06-07/09/2006

18-19-20-21/09/2006

11-12-13-14/12/2006

16-17-18-19/01/2007

Meer info of inschrijven: 

VDAB Competentiecentrum 

C.Buyssestraat 15 

1800 Vilvoorde

tel: 02-254 79 21

e-mail: felix.dekinder@vdab.be
